Приложение №    
к договору № ________ от «___» ___________ 20__г.
 «СОГЛАСОВАНО»




«УТВЕРЖДАЮ»

	ООО «БЕЛСТРОЙОЦЕНКА»  
_____________________ 

"___"_________ 20__г
	Наименование организации / Заказчика
________________ /________________ "___"____________ 20__ г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение обследования инженерных коммуникаций
1 Наименование и расположение объекта:________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

2 Основная цель: оценка фактического технического состояния существующих внутренних/наружных систем инженерного обеспечения (систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения), указать каких систем, с какой необходимостью.
3 Краткая характеристика и конструктивные решения объекта: жилой кирпичный трехсекционный двухэтажной жилой дом. Стены – кирпичные; перекрытия - железобетонные. кровля – рулонная. 
4 Краткая характеристика исследуемых инженерных систем: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5 Состав выполняемых работ:

	№
	Обмерные работы
	Да
	Обследовательские работы
	Да

	
	
	Нет
	
	Нет

	5.1 
	Трассировка системы отопления, схемы расположения основных элементов и оборудования на план-схемах
	
	Система отопления / теплоснабжения
	

	5.2 
	Принципиальная схема теплоузла/ЦТП/ИТП
	
	Теплоузел/ЦТП/ИТП
	

	5.3 
	Трассировка воздуховодов на план-схемах, установление расположения вент каналов, вентиляционных блоков, коробов и вентшахт, схемы расположения основного вент оборудования 
	
	Система вентиляции
	

	5.4 
	Трассировка системы водоснабжения, схемы расположения сантехпосуды, основных элементов и оборудования на план-схемах
	
	Система водоснабжения (ХВС, ГВС), водомерный узел
	

	5.5 
	Трассировка системы канализации, расположение сантехпосуды и прочих элементов сети на план-схемах
	
	Система канализации (хоз-бытовой, ливневой, промышленной)
	

	5.6 
	Расположение электрощитовой, основных и распределительных щитов на план-схемах
	
	Система электроснабжения
	

	5.7 
	Расположения пультов управления и основных элементов сети на план-схемах
	
	Системы связи
	

	5.8 
	Прочие требования
	
	Прочие требования
	


6  Краткие эксплуатационно-технические характеристики объекта обследования:

	№
	Характеристика, ед.изм.
	Показатели
	Примечание

	6.1 
	Год постройки здания / сооружения
	
	

	6.2 
	Строительный объем, м3
	
	

	6.3 
	Наружная площадь (площадь застройки), м2
	
	

	6.4 
	Количество этажей / уровней, ед.
	
	


6 Сведения об имеющихся исходных данных: техпаспорт, проектная/исполнительная документация, и пр. (указать, оставить или подчеркнуть)
7 Дополнительные требования: отразить сведения о дефектах, причинах их появления,  степени износа систем. Произвести оценку состояния сетей и систем, разработать рекомендации по ремонту, о частичной или их полной замене (указать, оставить или подчеркнуть)
8 Перечень отчетных материалов (количество экземпляров): Техническое заключение по результатам обследования технического состояния инженерных систем объекта обследования (2 экз.).
Техническое задание составил "____"___________20__г._________  _____________________

(Представитель Заказчика)


Дата

              (подпись)             (Ф.И.О.)

