Приложение №    
к договору № ________ от «___» ___________ 20__г.
 «СОГЛАСОВАНО»




«УТВЕРЖДАЮ»

	ООО «БЕЛСТРОЙОЦЕНКА»  
_____________________ 

"___"_________ 20__г
	Наименование организации / Заказчика
________________ /________________ "___"____________ 20__ г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение тепловизионного обследования
1 Наименование и расположение объекта:________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

2 Основная цель: выявление температурных аномалий и тепловых потерь через ограждающие конструкции (стены, перекрытия, окна, крыша); обнаружение скрытых дефектов конструкций (трещины, пустоты, сырость, конденсат); для ввода в эксплуатацию после тепловой модернизации; контроль качества строительства или проведённого ремонта; диагностика инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование); разработка рекомендаций по повышению энергоэффективности и снижению энергопотерь; подготовка данных для последующего проектирования или реконструкции (указать, оставить или подчеркнуть).
3 Краткая характеристика и конструктивные решения обследуемых конструкций: жилой панельный двухсекционный девятиэтажный жилой дом. Стены – ж/б панели; перекрытия - железобетонные. кровля – рулонная (указать, оставить или подчеркнуть).
4 Краткая характеристика исследуемых инженерных систем: _______________________________________

5 _____________________________________________________________________________________________

6 Состав выполняемых работ:

	№
	Обследовательские работы
	Да
	Обследовательские работы
	Да

	
	
	Нет
	
	Нет

	6.1 
	Фундаменты, цоколь, отмостка
	
	Система отопления / теплоснабжения
	

	6.2 
	Стены, перегородки
	
	Теплоузел/ЦТП/ИТП
	

	6.3 
	Колонны, стойки, столбы, связи по ним
	
	Система водоснабжения (ХВС, ГВС), водомерный узел
	

	6.4 
	Конструкции перекрытия
	
	
	

	6.5 
	Конструкции покрытия 
	
	
	

	6.6 
	Кровля
	
	
	

	6.7 
	Прочие требования
	
	Прочие требования
	


7  Краткие эксплуатационно-технические характеристики объекта обследования:

	№
	Характеристика, ед.изм.
	Показатели
	Примечание

	7.1 
	Год постройки здания / сооружения
	
	

	7.2 
	Строительный объем, м3
	
	

	7.3 
	Наружная площадь (площадь застройки), м2
	
	

	7.4 
	Количество этажей / уровней, ед.
	
	


8 Сведения об имеющихся исходных данных: техпаспорт, проектная/исполнительная документация, и пр. (указать, оставить или подчеркнуть).
9 Дополнительные требования: отразить сведения о дефектах, причинах их появления, степени износа систем. Произвести оценку состояния сетей и систем, разработать рекомендации по ремонту, о частичной или их полной замене (указать, оставить или подчеркнуть).
10 Перечень отчетных материалов (количество экземпляров): Техническое заключение по результатам тепловизионного обследования технического состояния инженерных систем объекта обследования (2 экз.).
Техническое задание составил "____"___________20__г._________  _____________________

(Представитель Заказчика)


Дата

              (подпись)             (Ф.И.О.)

